## List1
Автоматика VArio - спецификация технологии бассейна (пожалуйста, укажите как можно больше информации, особенно тип источника питания 1Ф/3Ф и силу тока)
Заказчик / название проекта:
Требуемая дата поставки:
| Желтые поля - заполните |  |  | Синие поля — отметьте галочкой
РОЗЕТКИ: |  | ДА / НЕТ |  |  | Тип розетки:
Тип E (FR) - с заземляющим штифтом
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ АВТОМАТИКИ: |  | КАБЕЛЬ С ВИЛКОЙ (max. 16A) / ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИКOM |  | ИСТОЧ. ПИТАНИЯ: 1Ф / 3Ф | Тип F (DE) - без заземляющего штифта
Тип J (CH) - с заземляющим штифтом
ФИЛЬТРАЦИЯ |  | Напряжение (фазы) | Мощность (кВт) | Макс. ток (A)
| Насос - односкоростной | 1Ф / 3Ф |  |  |  | Регулировка скорости насоса через VArio | Д / Н
| Многоскоростной н. / Част. Преобразователь | 1Ф / 3Ф |  |  | Тип управления | Аналоговoe / Релейное / MODBUS
[6 empty] | Экранированный коммуникационный кабель для управления частот. преобразователем/насосом от VAriа - длина |  | м
[6 empty] | Экранированный кабель питания (от внешнего преобразователя частоты к двигателю насоса) - длина |  | м
ПРОМЫВКА ФИЛЬТРА
| Автоматический клапан промывки | ДА / НЕТ | STARWAY / BESGO |  | Блок питания BESGO: | 24 В / 230 В
|  | iWASH / OMNITRONIC / AQUASTAR |  |  | Тип клапана iWASH: | 50 mm / 63 mm
НАГРЕВ / ОХЛАЖДЕНИЕ |  | Напряжение (фазы) | Мощность (кВт) | Макс. ток (A)
| Обменник | - |  | - | Тип
| Электрический нагреватель | 1Ф / 3Ф |  |  | Тип
| Тепловой насос | 1Ф / 3Ф |  |  | Тип
[6 empty] | Инверторный тепловой насос? | Д / Н
ДОЗИРОВАНИЕ |  | Напряжение (фазы) | Потребляемая мощность (Вт)
| VA DOS / VA SALT SMART / HIDROLIFE | 1Ф | - | Модель
| ВКЛ/ВЫКЛ дозирование | 1Ф | - | Модель
| УФ лампа | 1Ф / 3Ф |  | Модель
[6 empty] | Длина ком. кабеля к доз.станции: | 3м / 10м
ПРОЖЕКТОРЫ |  | Напряжение (В) | Потреб.мощность прожекторов (общее Вт) | Расширенное управление (+ модуль LIGHTS)
| Белые прожекторы | 12 В / 24 В |  | ДА / НЕТ |  | Управление через VArio с помощью кнопки? | Д / Н
| Импульсные RGB-светильники (ON/OFF) | 12 В / 24 В |  | ДА / НЕТ |  | Пьезокнопка с RGB подсветкой? | Д / Н
| Умные RGB-подсветки (DMX) | 12 В / 24 В |  | ДА / НЕТ |  | Длина DMX кабеля к прожекторам: | 3м / 10м
АТТРАКЦИОНЫ |  | Напряжение (фазы) | Мощность (кВт) | Макс. ток (A) |  |  |  | RGB Пьезо
| PP - Противоток | 1Ф / 3Ф |  |  |  | Управление через VArio с помощью кнопки? | Д / Н | Д / Н
[6 empty] | Пневматическая кнопка? | Д / Н | RGB Пьезо
RGB?
| AM - Компресор | 1Ф / 3Ф |  |  |  | Управление через VArio с помощью кнопки? | Д / Н | Д / Н
| AM - Нагрев воздуха | 1Ф / 3Ф |  |  |  | Пневматическая кнопка? | Д / Н
|  |  | AM - Ограничение по времени выполнения | ДА / НЕТ |  |  |  | RGB Пьезо
RGB?
| HM - Гидромассаж | 1Ф / 3Ф |  |  |  | Управление через VArio с помощью кнопки? | Д / Н | Д / Н
|  |  | HM - Ограничение по времени выполнения | ДА / НЕТ |  | Пневматическая кнопка? | Д / Н | RGB Пьезо
RGB?
| VA1 - аттракцион 1 | 1Ф / 3Ф |  |  |  | Управление через VArio с помощью кнопки? | Д / Н | Д / Н
| VA2 - аттракцион 2 | 1Ф / 3Ф |  |  |  | Управление через VArio с помощью кнопки? | Д / Н | Д / Н
| VA3 - аттракцион 3 | 1Ф / 3Ф |  |  |  | Управление через VArio с помощью кнопки? | Д / Н | Д / Н
ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  | Напряжение (фазы) | Мощность (кВт) | Макс. ток (A)
| Осушитель | 1Ф / 3Ф |  |  |  | Инверторный осушитель воздуха? | Д / Н
|  | Контроль уровня воды - 1 датчик давления | ДА / НЕТ | (Универсальный)
|  | Контроль уровня воды - 7 электродов | ДА / НЕТ | (Аккумуляционная ёмкость)
|  | Контроль уровня воды - 3 электроды | ДА / НЕТ | (Скиммер)